Предложение о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания                     Жилищник-3» в 2014 году

| №№ п/п | Наименование населенного пункта, улицы | № дома | Мероприятия по энергосбережению | Стоимость (руб.) | Сроки окупаемости (мес.) | Экономия энергоресурсов в кВт | Экономия энергоресурсов в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Строитель |  | Установка энергосберегающих ламп |  |  |  |  |
| 1 | Победы | 1 |  | 4760 | 3,9 | 4650 | 14,6 |
| 2 | Победы | 3 |  | 25160 | 3,9 | 24650 | 77,4 |
| 3 | Победы | 5 |  | 16830 | 3,9 | 16496 | 51,8 |
| 4 | Победы | 5а |  | 20910 | 3,9 | 20478 | 64,3 |
| 5 | Ленина | 3 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 6 | Ленина | 5 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 7 | Ленина | 5а |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 8 | Ленина | 11 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 9 | Ленина | 13а |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 10 | 5 Августа | 1 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 11 | 5 Августа | 2 |  | 8160 | 3,9 | 7994 | 25,1 |
| 12 | 5 Августа | 4 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 13 | 5 Августа | 6 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 14 | 5 Августа | 8 |  | 12240 | 3,9 | 12006 | 37,7 |
| 15 | 5 Августа | 12 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 16 | 5 Августа | 16 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 17 | 5 Августа | 17 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 18 | Юбилейная | 1 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 19 | Юбилейная | 2 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 20 | Юбилейная | 4 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 21 | Промышленная | 38 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 22 | Промышленная | 40, 40а |  | 8160 | 3,9 | 7994 | 25,1 |
| 23 | Промышленная | 42 |  | 6120 | 3,9 | 5987 | 18,8 |
| 24 | Советская | 31 |  | 8160 | 3,9 | 7994 | 25,1 |
| 25 | Советская | 35 |  | 4080 | 3,8 | 4013 | 12,6 |
| 26 | Жукова | 7а |  | 22440 | 3,9 | 21987 | 69,0 |
| 27 | Жукова | 11 |  | 28050 | 3,9 | 27482 | 86,3 |
| 28 | Жукова | 13 |  | 8160 | 3,9 | 7994 | 25,1 |
| 29 | Жукова | 15 |  | 24480 | 3,9 | 23985 | 75,3 |
|  | п.Яковлево |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Шаландина | 82а |  | 1700 | 3,9 | 1666 | 5,2 |
| 31 | Шаландина | 102 |  | 850 | 3,8 | 2615 | 2,6 |
| 32 | Южная | 1а |  | 680 | 3,9 | 669 | 2,1 |
| 33 | Ленинская | 13 |  | 1360 | 3,8 | 1338 | 4,2 |
| 34 | Народная | 11 |  | 1360 | 3,8 | 1338 | 4,2 |

Директор ООО «УК Жилищник-3»                  	Смоляков А.В.