Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме»

обл. Белгородская, р-н. Яковлевский, г. Строитель, ул. Жукова, д. 13

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 10.01.15/11.01.21г |
| Фундамент |
| 2. | Вид фундамента | - | Свайный |
| Стены и перекрытия |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | панельные |
| Фасады |
| 5. | Тип фасада | - | облицовка керамической плиткой |
| Крыши |
| 6. | Тип крыши | - | плоская |
| 7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
| Подвалы |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 1702,8 |
| Мусоропроводы |
| 9. | Тип мусоропровода | - | - |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
| Лифты |
| 11. | Номер подъезда | ед. | 1 |
| 12. | Тип лифта | - | пассажирский |
| 13. | Год вода в эксплуатацию | - | 2012 |
| 14. | Номер подъезда | ед. | 2 |
| 15. | Тип лифта | - | пассажирский |
| 16. | Год вода в эксплуатацию | - | 2012 |
| 17. | Номер подъезда | ед. | 3 |
| 18. | Тип лифта | - | пассажирский |
| 19. | Год вода в эксплуатацию | - | 2012 |
| 20. | Номер подъезда | ед. | 4 |
| 21. | Тип лифта | - | пассажирский |
| 22. | Год вода в эксплуатацию | - | 2012 |
| 23. | Номер подъезда |  | 5 |
| 24. | Тип лифта |  | пассажирский |
| 25. | Год вода в эксплуатацию |  | 2010 |
| 26. | Номер подъезда |  | 6 |
| 27. | Тип лифта |  | пассажирский |
| 28. | Год вода в эксплуатацию |  | 2010 |
| Общедомовые приборы учета |
| 29. | Вид коммунального ресурса | - | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| 30. | Наличие прибора учета | - | - |
| 31. | Тип прибора учета | - | - |
| 32. | Единица измерения | Гкал | - |
| 33. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 34. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 35. | Вид коммунального ресурса | - | холодное водоснабжение |
| 36. | Наличие прибора учета |  | установлен |
| 37. | Тип прибора учета |  | без интерфейса передачи данных |
| 38. | Единица измерения | куб.м | - |
| 39. | Дата вода в эксплуатацию | - | 06.08.2008 |
| 40. | Дата поверки / замены прибора учета | - | н/д |
| 41. | Вид коммунального ресурса | - | горячее водоснабжение (отсутствует) |
| 42. | Наличие прибора учета | - | - |
| 43. | Тип прибора учета | - | - |
| 44. | Единица измерения | куб.м | - |
| 45. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 46. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 47. | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
| 48. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 49. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 50. | Единица измерения | кВт/ч | - |
| 51. | Дата вода в эксплуатацию | - | 10.09.2013г |
| 52. | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
|  | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
|  | Наличие прибора учета | - | установлен |
|  | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | кВт/ч | - |
|  | Дата вода в эксплуатацию | - | 10.09.2013г |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
|  | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
|  | Наличие прибора учета | - | установлен |
|  | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | кВт/ч | - |
|  | Дата вода в эксплуатацию | - | 10.09.2013г |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
|  | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
|  | Наличие прибора учета | - | установлен |
|  | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | кВт/ч | - |
|  | Дата вода в эксплуатацию | - | 10.09.2013г |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
|  | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
|  | Наличие прибора учета | - | установлен |
|  | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | кВт/ч | - |
|  | Дата вода в эксплуатацию | - | 02.03.2015г |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2014г/- |
|  | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
|  | Наличие прибора учета | - | установлен |
|  | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | кВт/ч | - |
|  | Дата вода в эксплуатацию | - | 10.09.2013г |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
| 53. | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение |
| 54. | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
| 55. | Тип прибора учета | - | - |
| 56. | Единица измерения | - | - |
| 57. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 58. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 59. | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение |
| 60. | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
| 61. | Тип прибора учета | - | - |
| 62. | Единица измерения | куб.м | - |
| 63. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 64. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| Система электроснабжения |
| 65. | Тип системы электроснабжения | - | централизованная |
| 66. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 6 |
| Система теплоснабжения |
| 67. | Тип системы теплоснабжения | - | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Система горячего водоснабжения |
| 68. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Отсутствует |
| Система холодного водоснабжения |
| 69. | Тип системы холодного водоснабжения | - | централизованная |
| Система водоотведения |
| 70. | Тип системы водоотведения | - | централизованная |
| 71. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения |
| 72. | Тип системы газоснабжения | - | централизованная |
| Система вентиляции |
| 73. | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения |
| 74. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарный кран |
| Система водостоков |
| 75. | Тип системы водостоков | - | внутренние |
| Дополнительное оборудование |
| 76. | Вид оборудования | - | отсутствует |