Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом по адресу Белгородская обл. р-н. Яковлевский, г. Строитель, ул. Победы, д. 1

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.01.2015г/11.01.2021г |
| 2. | I. Уборка придомовой территории |
| 2.1 | Холодный период | - | Подметание свежевыпавшего снега |
|  |  | - | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |
|  |  | - | Посыпка территории противогололедными материалами |
|  |  | - | Очистка территорий от наледи и льда |
|  |  | - | Очистка урн от мусора |
|  |  | - | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов |
|  |  | - | Протирка указателей улиц и номеров домов |
| 2.2 | Теплый период | - | Подметание территории в дни без осадков |
|  |  | - | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см |
|  |  | - | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см |
|  |  | - | Очистка урн от мусора |
|  |  | - | Уборка и покос газонов |
|  |  | - | Поливка газонов, зеленых насаждений |
| 2.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 77667,5 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 80238,8 |
| 3. | II. Текущий ремонт |
| 3.1 | Фундаменты | - | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |
| 3.2 | Стены и фасады | - | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов |
| 3.3 | Перекрытия | - | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска |
| 3.4 | Крыши | - | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции |
| 3.5 | Оконные и деревянные заполнения | - | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений |
| 3.6 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 91585,6 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 92815,3 |
| 4. | III. Техническое обслуживание общего имущества |
|  |  | - | устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации; |
|  |  | - | устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения; |
|  |  | - | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств |
|  |  | - | промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли |
|  |  | - | проверка заземления оболочки электрокабеля замеры сопротивления изоляции проводов |
|  |  | - | осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах; снятие пружин на входных дверях |
|  |  | - | консервация системы центрального отопления; |
|  |  | - | ремонт оборудования детских и спортивных площадок; |
|  |  | - | ремонт просевших отмосток |
|  |  | - | утепление оконных и балконных проемов |
|  |  | - | замена разбитых стекол и балконных дверей |
|  |  | - | утепление входных дверей; утепление чердачных перекрытий; утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; укрепление и ремонт парапетных ограждений |
|  |  | - | проверка исправности слуховых окон |
|  |  | - | изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |
|  |  | - | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления |
|  |  | - | утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |
|  |  | - | замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |
|  |  | - | консервация поливочных систем; проверка состояния продухов в цоколях зданий |
|  |  | - | ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок; ремонт и укрепление входных дверей |
|  |  | - | проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах |
| 4.1 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 204914,8 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 207765,5 |
| 5 | IV. Содержание лифта |
| 5.1 | плата за содержание лифтового хозяйства | - | оплата труда обслуживающего персонала, техническое освидетельствование лифтов, техническое обслуживание лифтов специализированной организацией |
|  |  | - | влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, мытье пола кабины лифта |
| 5.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 143680,7 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 149326,2 |
| 5.4 | плата за текущий ремонт и эксплуатацию лифтового хозяйства | - | замена электродвигателей; замена канатов; ремонт дверных механизмов; замена масла. |
| 5.5 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 80434,4 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 80993,3 |
| 6. | V. Уборка лестничных клеток |
|  |  | - | влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2-х этажей (ежедневно) |
|  |  | - | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа (2 раза в неделю) |
|  |  | - | мытье лестничных площадок и маршей (2 раза в месяц) |
|  |  | - | мытье окон (1 раз в год) |
|  |  | - | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка (1 раз в неделю) |
|  |  | - | влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков (1 раз в год) |
|  |  | - | влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках (2 раза в год) |
| 6.1 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2019г |
|  |  | руб. | 26578,5 |
|  |  | - | 2020г |
|  |  | руб. | 27333,1 |