Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме»

обл. Белгородская, р-н. Яковлевский, п. Яковлево, ул. Ленинская, д. 13а

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 10.01.15/11.01.21г |
| Фундамент |
| 2. | Вид фундамента | - | ленточный |
| Стены и перекрытия |
| 3. | Тип перекрытий | - | железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | панельные |
| Фасады |
| 5. | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
| Крыши |
| 6. | Тип крыши | - | скатная |
| 7. | Тип кровли | - | из металлочерепицы |
| Подвалы |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 692,5 |
| Мусоропроводы |
| 9. | Тип мусоропровода | - | - |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
| Лифты (отсутствуют) |
| 11. | Номер подъезда | - | - |
| 12. | Тип лифта | - | - |
| 13. | Год вода в эксплуатацию | - | - |
| Общедомовые приборы учета |
| 14. | Вид коммунального ресурса | - | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| 15. | Наличие прибора учета | - | - |
| 16. | Тип прибора учета | - | - |
| 17. | Единица измерения | Гкал | - |
| 18. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 19. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 20. | Вид коммунального ресурса | - | холодное водоснабжение |
| 21. | Наличие прибора учета |  | установлен |
| 22. | Тип прибора учета |  | без интерфейса передачи данных |
| 23. | Единица измерения | куб.м | - |
| 24. | Дата вода в эксплуатацию | - | 03.12.2014 |
| 25. | Дата поверки / замены прибора учета | - | н/д |
| 26. | Вид коммунального ресурса | - | горячее водоснабжение (квартирный котел) |
| 27. | Наличие прибора учета | - | - |
| 28. | Тип прибора учета | - | - |
| 29. | Единица измерения | куб.м | - |
| 30. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 31. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 32. | Вид коммунального ресурса | - | электроэнергия |
| 33. | Наличие прибора учета | - | установлен |
| 34. | Тип прибора учета | - | с интерфейсом передачи данных |
| 35. | Единица измерения | кВт/ч | - |
| 36. | Дата вода в эксплуатацию | - | 01.01.2015г |
| 37. | Дата поверки / замены прибора учета | - | 2013г/- |
| 38. | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение |
| 39. | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
| 40. | Тип прибора учета | - | - |
| 41. | Единица измерения | - | - |
| 42. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 43. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| 44. | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение |
| 45. | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
| 46. | Тип прибора учета | - | - |
| 47. | Единица измерения | куб.м | - |
| 48. | Дата вода в эксплуатацию | - | - |
| 49. | Дата поверки / замены прибора учета | - | - |
| Система электроснабжения |
| 50. | Тип системы электроснабжения | - | централизованная |
| 51. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения |
| 52. | Тип системы теплоснабжения | - | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Система горячего водоснабжения |
| 53. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Квартирное (квартирный котел) |
| Система холодного водоснабжения |
| 54. | Тип системы холодного водоснабжения | - | централизованная |
| Система водоотведения |
| 55. | Тип системы водоотведения | - | централизованная |
| 56. | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения |
| 57. | Тип системы газоснабжения | - | централизованная |
| Система вентиляции |
| 58. | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения |
| 59. | Тип системы пожаротушения | - | пожарный кран |
| Система водостоков |
| 60. | Тип системы водостоков | - | наружные водостоки |
| Дополнительное оборудование |
| 61. | Вид оборудования | - | отсутствует |